Техническая Спецификация

Контейнер морской (20ф) переоборудованный под склад, основные требования:

(может дополняться или изменяться по согласованию сторон)

- Внутренний периметр: полимерная краска, оцинкованный профиль, влагостойкий OSB, алюминиевый лиф (пол)

- паро-гидро-теплоизоляция по всему внутреннему периметру

- электропроводка – кабель ВВГ сечением 3*2,5 для розеток,

- 1 розетка, включатель/выключатель, Щит ЩРН-п. с автоматами

- Электроосвещение  - светильники потолочные LED

- вытяжной вентилятор 2шт.

- Входная дверь с торца, металлическая, утепленная, со встроенным замком. (ключи 3 ед.)

- Гарантийный период - 12 месяцев с даты приемки поставки

- Условия для транспортировки – петли по периметру

- Доставка, установка на площадку.

- Срок изготовления включая поставку на территорию Заказчика до 20 календарных дней.